## 要領
作成要領 及び 注意事項 |  |  | 20241001～
★記入上の注意
○ | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
○ | □ | は、該当がある場合、 □ → ■ に変えてください。
| ・ | 基準適合方法に合わせてシートを選択し、必要な部分を記入してください。
| ・ | 一戸建て住宅の場合で、『断熱：仕様規定・設備：性能規定』で基準適合する場合は、
それぞれのシートに必要な部分を記入してください。
| ・ | 一戸建て住宅で『断熱：性能規定・設備：仕様規定』で基準適合することはできません。
★設計内容説明書
○ | 記入漏れのないようにお願いします。
※ | 本書式使用に起因する一切の不利益に関して、弊社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。

## 仕様規定仕様書（木造住宅）
省エネ仕様基準 木造住宅仕様書
| 確認事項 | 確認項目 | 各基準
|  |  | 項目 | 設計内容（現況）
| 外皮仕様基準 | 躯体等の 断熱性能 | 屋根 | （熱抵抗値）
[6 empty] | □ | 軸組充填：R≧4.6
[6 empty] | □ | 枠組充填：R≧4.6
[6 empty] | □ | 外 張：R≧4.0 |  |  |  |  | 【㎡・K/W】
断熱種類：
断熱厚さ ：
|  |  | 天井 | （熱抵抗値）
[6 empty] | □ | 軸組充填：R≧4.0
[6 empty] | □ | 枠組充填：R≧4.0
[6 empty] | □ | 外 張：R≧4.0 |  |  |  |  | 【㎡・K/W】
断熱種類：
断熱厚さ ：
|  |  | 壁 | （熱抵抗値）
[6 empty] | □ | 軸組充填：R≧2.2
[6 empty] | □ | 枠組充填：R≧2.3
[6 empty] | □ | 外 張：R≧1.7 |  |  |  |  | 【㎡・K/W】
断熱種類：
断熱厚さ ：
|  |  | 床 （外気に接する床） | （熱抵抗値）
[6 empty] | □ | 軸組充填：R≧3.3
[6 empty] | □ | 枠組充填：R≧3.1
[6 empty] | □ | 外 張：R≧2.5 |  |  |  |  | 【㎡・K/W】
断熱種類：
断熱厚さ ：
|  |  | 床 （その他の部分） | （熱抵抗値）
[6 empty] | □ | 軸組充填：R≧2.2
[6 empty] | □ | 枠組充填：R≧2.0 |  |  |  |  | 【㎡・K/W】
断熱種類：
断熱厚さ ：
|  |  | 土間床等の外周部分の基礎壁 （外気に接する部分） | （熱抵抗値）
[6 empty] | □ | 軸組充填：R≧1.7
[6 empty] | □ | 枠組充填：R≧1.7
[6 empty] | □ | 外 張：R≧1.7 |  |  |  |  | 【㎡・K/W】
断熱種類：
断熱厚さ ：
|  |  | 土間床等の外周部分の基礎壁 （その他の部分） | （熱抵抗値）
[6 empty] | □ | 軸組充填：R≧0.5
[6 empty] | □ | 枠組充填：R≧0.5
[6 empty] | □ | 外 張：R≧0.5 |  |  |  |  | 【㎡・K/W】
断熱名称：
断熱厚さ ：
|  |  | UB | □ | 2階以上 |  |  |  | □ | 床下に断熱措置
|  |  |  | □ | 基礎壁部分に断熱措置
断熱名称：
断熱厚さ ：
|  | 開口部の 断熱性能 | 窓 | （熱貫流率）
|  |  |  | 4地域 |  | □ | U≦3.5 |  |  |  | 【W/㎡K】
（熱貫流率）
|  |  |  | 5～7地域 |  | □ | U≦4.7 |  |  |  | 【W/㎡K】
|  |  | ドア | （熱貫流率）
|  |  |  | 4地域 |  | □ | U≦3.5 |  |  |  | 【W/㎡K】
（熱貫流率）
|  |  |  | 5～7地域 |  | □ | U≦4.7 |  |  |  | 【W/㎡K】
|  |  | 除外 | □ | 窓面積が、住戸面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除く
|  | 開口部の 日射遮蔽性能 ※開口部の面積の大部分が透明材料であるもの | 日射遮蔽性能 ※4地域除く | □ | 開口部の日射熱取得率η≦0.59
|  |  |  | □ | ガラスの日射熱取得率η≦0.73
|  |  |  | □ | 付属部材を設ける |  |  | （紙障子・外付けブラインド）
|  |  |  | □ | ひさし、軒を設ける |  |  | （開口部の高さの0.3倍以上）
|  |  | 除外 | □ | 窓面積が、住戸面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除く（天窓以外）
1/2
| 設備仕様基準 | 設備機器 に係る概要 | 照明設備 | □ | 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置
※白熱灯 又は これと同等以下の性能の照明設備を採用しない
|  |  | 換気設備 （対象：24ｈ換気） いずれか必須 | □ | 比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合にあっては、
比消費電力を有効換気量率で除した値）が 0.3［W/( ㎥ /h)］以下の換気設備
|  |  |  | □ | 内径 75 ミリメートル以上のダクト及び直流電動機（DCモーター）を用いるダクト式
第一種換気設備（熱交換換気設備を採用しない場合に限る）
|  |  |  | □ | 内径 75 ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又は
ダクト式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  | 冷房設備 いずれか必須 | □ | 住戸全体を冷房する方式
ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とする
|  |  |  | □ | 居室のみ冷房する方式
ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1 に規定する冷房能力を消費
電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であるもの
冷房能力/消費電力 ≧-0.504 × 冷房能力［kW］＋ 5.88
→エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）
|  |  |  | □ | 設置しない
※すべての居室に冷房設備機器を設置しない
※⼊居後に設置する場合やまだ機器が決まっていない
|  |  | 暖房設備 いずれか必須 | □ | 住戸全体を暖房する方式
ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とする
|  |  |  | □ | 設置しない
※すべての居室に暖房設備機器を設置しない
※⼊居後に設置する場合やまだ機器が決まっていない
居室のみ暖房する方式（4地域）
次のイからハまでのいずれかに該当するもの
|  |  |  | □ | イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、
以下のいずれかの熱源機を用い、かつ配管に断熱被覆があるもの
※サヤ管等にできる空気層は断熱材としていない
●石油熱源機であって、JIS S3031 に規定する熱効率が83.0%以上であるもの
●ガス熱源機であって、JIS S2112 に規定する熱効率が78.9%以上であるもの
●フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  |  | □ | ロ 強制対流式の密閉式石油ストーブであって、
JIS S3031 に規定する熱効率が 86.0％以上であるもの
|  |  |  | □ | ハ ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1 に
規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により
求められる基準値以上であるもの
暖房能力/消費電力≧－ 0.321 ×暖房能力［kW］＋ 6.16
→エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
居室のみ暖房する方式（5～７地域）
次のイ又はロのいずれかに該当するもの
|  |  |  | □ | イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、
以下のいずれかの熱源機を用い、かつ配管に断熱被覆があるもの
※サヤ管等にできる空気層は断熱材としていない
●石油熱源機であって、JIS S3031 に規定する熱効率が87.8%以上であるもの
●ガス熱源機であって、JIS S2112 に規定する熱効率が82.5%以上であるもの
●フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  |  | □ | ロ ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1 に
規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により
求められる基準値以上であるもの
暖房能力/消費電力≧－ 0.321 ×暖房能力［kW］＋ 6.16
→エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
|  |  | 給湯設備 いずれか必須 | 次のいずれかに該当するもの（4地域）
|  |  |  | □ | 石油給湯機であってJIS S2075 に規定するモード熱効率が81.3%以上であるもの
例：石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】
|  |  |  | □ | ガス給湯機であってJIS S2075 に規定するモード熱効率が83.7%以上であるもの
例：ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】
|  |  |  | □ | 二酸化炭素（CO₂）が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって
JIS C9220 に規定するふろ熱回収機能を
使用しない場合の年間給湯保温効率 又は 年間給湯効率が、2.9 以上であるもの
例：電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】
次のいずれかに該当するもの（5～７地域）
|  |  |  | □ | 石油給湯機であってJIS S2075 に規定するモード熱効率が77.8%以上であるもの
例：石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】
|  |  |  | □ | ガス給湯機であってJIS S2075 に規定するモード熱効率が78.2%以上であるもの
例：ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】
|  |  |  | □ | 二酸化炭素（CO₂）が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機
例：電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】
建築士番号
設計者名
2/2
※当社への申請に限りご利用いただけます。無断転写、複製、転用等は固く禁じます。
ユーディーアイ確認検査株式会社