## 要領
作成要領 及び 注意事項 |  |  | 2015.4.1 改訂
★記入上の注意
○ | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
○ | □ | は、該当がある場合、 □ → ■ に変えてください。
プルダウンになってます
○ | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、ブランクを選択し、
セルに直接入力してください。
★申請書
○ | 記入漏れのないようにお願いします。
○ | 申請書二面で選択した項目のみ記入てください。
○ | 住戸タイプごとに分けて作成してください。
○ | 選択した項目のみ作成してください。
（選択していない項目の自己評価兼設計説明書の提出は必要ありません）
※ | 本書式使用に起因する一切の不利益に関して、弊社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。

## 三面住戸(火災)
2015.4.1改訂
自己評価書兼設計内容説明書【共同住宅等－住戸用】 | [23 empty] | （第三面）
住戸タイプ別
住戸タイプ名
住戸番号
住戸共通
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | 設計 内容 確 認 欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書
火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 | 感知部分 | 種類 |  | □ | 自動火災報知設備等 | [12 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 仕様書
| 感知警報装 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [12 empty] | (等級4) | □ | 平面図
| 置設置等級 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [12 empty] | (等級4,3,2,1) | □ | 設備図
[7 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [12 empty] | (等級4,3,2,1) | □
| (自住戸火災時) |  |  |  | 設置場所 |  | □ | 寝室、居室、台所等、階段 | [12 empty] | (等級4,3) | □
[7 empty] | □ | 寝室、台所等 | [12 empty] | (等級2)
[7 empty] | □ | 消防法に定める場所 | [12 empty] | (等級1)
[5 empty] | 種別・感度 |  | □ | 評価基準に定める種別及び感度の基準に適合 | [12 empty] | (等級4,3,2)
[7 empty] | □ | 消防法に定める種別及び感度の基準に適合 | [12 empty] | (等級1)
[5 empty] | 取付け位置 |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合 | [12 empty] | (等級4,3,2)
[7 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [12 empty] | (等級1)
|  |  |  | 警報部分 | 設置場所 |  | □ | 居室のある各階に設置 | [12 empty] | (等級4)
[7 empty] | □ | 住戸内に設置 | [12 empty] | (等級3,2)
[7 empty] | □ | 設置なし（消防法施行令第２１条による自動火災報知設備の場合） | [11 empty] | (等級1)
[5 empty] | 音響性能 |  | □ | 警報音70dB以上のものを150㎡毎に設置 | [12 empty] | (等級4)
[7 empty] | □ | 警報音85dB以上のものを350㎡毎に設置 | [12 empty] | (等級4)
[7 empty] | □ | 警報音70dB以上のものを設置 | [12 empty] | (等級3,2)
[7 empty] | □ | その他 | [12 empty] | (等級4,3,2)
| ２－２ |  | 等級 | 感知警報 | 種類 |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備） | [12 empty] | （等級4） | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  |  | 装置 |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [12 empty] | （等級4） | □ | 平面図
| 置設置等級 | [5 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [12 empty] | （等級3） | □ | 設備図
| (他住戸等火災時) | [5 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [12 empty] | （等級2） | □
[5 empty] | 設置場所 |  | □ | 当該階及び直下の階 | [12 empty] | （等級4,3,2）
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | その他 | [12 empty] | （等級4,3,2）
| ２－３ |  | 設計 | 排煙形式 |  |  | □ | 開放型廊下 |  |  |  | □ | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [8 empty] | □ | 仕上表
| 避難安全対策 |  | 内容 |  |  |  | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  | □ | 機械排煙（加圧式） |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 平面図
| （他住戸等火災時 |  | 説明欄 | 平面形状 |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [13 empty] | □ | 建具表
| ･共用廊下） |  | と同様 |  |  |  | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし | [13 empty] | □
[7 empty] | □ | その他 | [12 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価
| □ | 該当なし | 等級 | 耐火等級 | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの) |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
|  |  |  | （避難経路の隔壁の開口部） |  |  | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
[7 empty] | □ | その他
| ２－４ |  | 設計 | 脱出対策 | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [13 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  | 内容 |  | の種類 |  | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [13 empty] | □ | 平面図
| （火災時） |  | 説明欄 | （避難階に存する住戸以外） |  |  | □ | 避難器具 |  | （ | □ | 避難ロープ |  | □ | 避難はしご |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □
|  |  | と同様 | [7 empty] | □ | 避難用タラップ |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 滑り棒
| □ | 該当なし | [8 empty] | □ | 緩降機 |  | □ | 救助袋 |  | ）
[7 empty] | □ | その他
| ２－７ |  | 等級 | 界壁 | 界壁の構造等 |  | □ | 界壁の耐火性能 | [13 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  |  | 及び | □ | 該当なし |  |  | 耐火時間（ |  | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  |  | 下階界床 | [6 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ） |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | （耐火性能が最も低いもの） | 界床の構造等 |  | □ | 界床の耐火性能 | [13 empty] | □ | 認定書(基準法)
| □ | 該当なし |  |  | □ | 該当なし |  |  | 耐火時間（ |  | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □
[11 empty] | □ | 20分以上 |  | □ | その他 |  | ）
Note on G11: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on G29: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on G40: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on G49: プルダウンにて該当する等級を選択します。