## 要領
作成要領 及び 注意事項 |  |  | 2023.04.01 改訂
★記入上の注意
○ | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
○ | □ | は、該当がある場合、 □ → ■ に変えてください。
プルダウンになってます
○ | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
★申請書
○ | 記入漏れのないようにお願いします。
○ | 必須項目と申請書二面で選択した項目のみ記入てください。
○ | 1面は構造種別により選択してください。
○ | 選択した項目のみ作成してください。
（選択していない項目の自己評価兼設計説明書の提出は必要ありません）
※ | 本書式使用に起因する一切の不利益に関して、弊社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。

## 第一面【評価方法】
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住棟、住戸共通】
（第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
評価員氏名 |  |  |  |  | 評価書による
■住棟に係わる部分の評価方法 及び 認定書等
[5 empty] | 性能表示事項 |  |  | 評価方法 | 認定番号等
| １．構造の安定に関すること |  |  |  | 1-1.耐震等級（倒壊等防止）※必須
1-2.耐震等級（損傷防止）
1-3.その他※必須
1-4.耐風等級
1-5.耐積雪等級
1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法※必須
1-7.基礎の構造方法及び形式等※必須
| ２．火災時の安全に関すること |  |  |  | 2-5.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部）
2-6.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外）
| ３．劣化の軽減に関すること |  |  |  | 3-1.劣化対策等級（構造躯体等） | □ | イ．木造
[5 empty] | ※必須 | □ | ロ．鉄骨造
[6 empty] | □ | ハ．鉄筋コンクリート造
| ４．維持管理・更新への配慮 に関すること |  |  |  | 4-2.維持管理対策等級（共用配管）※必須
4-3.更新対策（共用排水管）※必須
■住戸に係わる部分の評価方法 及び 認定書等
[5 empty] | 性能表示事項 |  |  | 評価方法 | 認定番号等
| ２．火災時の安全に関すること |  |  |  | 2-1.感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
2-2.感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
2-3.避難安全対策（他住戸火災時・共用廊下）
2-4.脱出対策（火災時）
2-7.耐火等級（界壁及び界床）
| ４．維持管理・更新への配慮 に関すること |  |  |  | 4-1.維持管理対策等級（専用配管）※必須
4-4.更新対策（住戸専用部）
| ５．温熱環境・エネルギー消費量 |  |  |  | 5-1.断熱等性能等級※必須
| に関すること |  |  |  | 5-2一次エネルギー消費量等級※必須
| ６．空気環境に関すること |  |  |  | 6-1.ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
6-2.換気対策
| ７．光・視環境に関すること |  |  |  | 7-1.単純開口率
7-2.方位別開口比
| ８．音環境に関すること |  |  |  | 8-1.重量床衝撃音対策
8-2.軽量床衝撃音対策
8-3.透過損失等級（界壁）
8-4.透過損失等級（外壁開口部）
| ９．高齢者等への配慮に 関すること |  |  |  | 9-1.高齢者等配慮対策等級（専用部分）
9-2.高齢者等配慮対策等級（共用部分）
| 10．防犯に関すること |  |  |  | 10-1.開口部の侵入防止対策
評価方法の種類
|  | ＊Ａ 評価方法基準 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
|  | ＊Ｂ 特別評価方法認定 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
|  | ＊Ｃ 住宅型式性能認定 |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
|  | ＊Ｄ 型式住宅部分等 |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、当該型式住宅部分等の製造者としての認証をおこなうこと
製造者の認証
Note on I8: 記入は、不要です。

## 第二面【木造】住棟
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住棟評価】（木造軸組・枠組壁工法用） | [25 empty] | （第二面）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
１構造の安定 | １－１ |  | 等級 | 構造 | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法）の活用(表紙に記入)
| 耐震等級 |  |  | 躯体 | （１－１） | □ | 壁量計算等 | [16 empty] | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） |  |  |  | （１－２） |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | □ | スパン表 | [6 empty] | □ | 伏図等
| □ | 評価対象外 |  |  | （１－４） |  | 基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | □ | 基準法の規定 |  |  | □ | 計算書
| １－２ |  | 等級 |  | （１－５） | □ | 許容応力度計算 | [14 empty] | ※軸組の場合に記入 |  | □ | 認定書（基準法）
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 偏心率0.3以下 | [15 empty] | □
| （損傷防止） |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号) | [14 empty] | ※枠組の場合に記入
| □ | 評価対象外 |  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号）
| １－３ |  | □ |  |  | □ | その他の計算方法
| その他 |  | 免震 |  |  | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  |  | □ |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 |  | （１－３） |  | □ | 大臣認定書の活用 | [6 empty] | □ | その他
| １－４ |  | 等級 |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 耐風等級 |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | □ | 地盤の許容応力度 [ | [8 empty] | kN/㎡] |  |  | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | （１－６） |  | □ | 杭状改良地盤 | [11 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  |  | □ | 調査書
[7 empty] | □ | 許容支持力度[ | [7 empty] | kN/㎡] | [7 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | 許容支持力[ | [7 empty] | kN/本] | [7 empty] | □
| １－５ |  | 等級 |  |  | □ | 杭の許容支持力 [ | [8 empty] | kN/本] |  |  | ※整数未満の端数切捨て
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | 地盤調査方法等
| □ | 該当区域外 |  |  |  |  | （ | [15 empty] | ）
[6 empty] | □ | 地盤改良有
| １－６地盤又は |  | 設計 |  |  | 方法（ | [16 empty] | ）
| 杭の許容支持 |  | 内容 | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 直接基礎 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 力等及びその |  | 説明欄 | （１－７） |  |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [10 empty] | □ | 伏図等
| 設定方法 |  | と同様 | [8 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □
| １－７基礎の構 | [5 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | 独立基礎
| 造方法及び形 | [10 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
| 式等 |  |  |  |  | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
[7 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm] |  | （整数未満の端数を切り捨てる・複数の数値のものが使用される場合は少なくとも最小値と最大値を記入）
[7 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m]
２火災時の安全 | ２－５耐火等級 |  | 等級 | 開口部の耐火性能（耐火性能が最も低いもの） | 防火設備 | 外壁の開口部の耐火性能 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  | の仕様等 |  | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 | [12 empty] | □ | 建具表
| れのある部分 | [8 empty] | □ | 20分以上 | [12 empty] | □
| ・開口部） | [8 empty] | □ | その他
| □ | 該当なし
| ２－６耐火等級 |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
| （延焼のおそ |  |  | 外壁・軒裏の構造（耐火性能が最も低いもの） | 外壁及び軒裏 | 外壁及び軒裏の耐火時間 | [17 empty] | □ | 仕上表
| れのある部分 |  |  |  | の構造等 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [8 empty] | □ | 矩計図
| ・開口部以外） | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [8 empty] | □ | 認定書（基準法）
| □ | 該当なし | [21 empty] | □
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
| 劣化対策 |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [16 empty] | □ | 仕上表
| 等級 |  |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [13 empty] | □ | 仕様書
| （構造躯体等） | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [13 empty] | □ | 立面図
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径12.0㎝ （等級2のみ選択可） | [13 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [13 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 （等級2のみ選択可） | [13 empty] | □
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[7 empty] | 軸材・ 下地材 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[7 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[6 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | その他
|  |  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[5 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | その他
|  |  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | 浴室 |  |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  |  |  | 室の防水 | [5 empty] | □ | その他
[6 empty] | 脱衣室 |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[10 empty] | □ | その他
|  |  |  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  |  |  | □ | 対象区域外）
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | （ | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | 措置等 | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  |  | （ | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
[5 empty] | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による）
|  |  |  | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  |  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2
の規定に適合
Note on F5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F9: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F17: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F22: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F35: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F40: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F45: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on Q23: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。
Note on Q25: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。
Note on U19: 整数未満は切り捨て
Note on U20: 整数未満は切り捨て
Note on U21: 整数未満は切り捨て
Note on V17: 整数未満は切り捨て

## 第二面【RC造】住棟
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住棟用】（鉄筋コンクリート造等） | [24 empty] | （第二面）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
１構造の安定 | １－１ |  | 等級 | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法）の活用(表紙に記入)
| 耐震等級 |  |  |  | （１－１） | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [10 empty] | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） |  |  |  | （１－２） | [5 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [10 empty] | □ | 伏図等
| □ | 評価対象外 |  |  | （１－４） | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [10 empty] | □ | 計算書
| １－２ |  | 等級 |  | （１－５） | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [10 empty] | □ | 認定書(基準法)
| 耐震等級 | [9 empty] | □ | その他の計算方法 | [10 empty] | □
| （損傷防止） | [9 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
| □ | 評価対象外
| １－３ |  | □ |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  | 免震 |  | （１－３） |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
□
|  |  | その他 |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | □ | 地盤の許容応力度 [ | [8 empty] | kN/㎡] |  |  | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 仕様書
| 耐風等級 |  |  | （１－６） |  | □ | 杭状改良地盤 | [11 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 調査書
[7 empty] | □ | 許容支持力度[ | [7 empty] | kN/㎡] | [6 empty] | □
[7 empty] | □ | 許容支持力[ | [7 empty] | kN/本]
[6 empty] | □ | 杭の許容支持力 [ | [8 empty] | kN/本] |  |  | ※整数未満の端数切捨て
| １－５ |  | 等級 |  |  | 地盤調査方法等
| 耐積雪等級 | [5 empty] | （ | [14 empty] | ）
| □ | 該当区域外 |  |  |  | □ | 地盤改良有
[6 empty] | 方法（ | [15 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計 | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 直接基礎 | [15 empty] | □ | 仕様書
| 杭の許容支持 |  | 内容 | （１－７） |  |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | □ | 伏図等
| 力等及びその |  | 説明欄 | [8 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | □
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | 独立基礎
| １－７基礎の構 | [10 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
| 造方法及び形 |  |  |  |  | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
| 式等 | [5 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm] |  | （整数未満の端数を切り捨てる・複数 の数値のものが使用される場合は少 なくとも最小値と最大値を記入）
[7 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m]
２火災時の安全 | ２－５耐火等級 |  | 等級 | 開口部の耐火性能（耐火性能が最も低いもの） | 防火設備 | 外壁の開口部の耐火性能 | [16 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  | の仕様等 |  | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 | [11 empty] | □ | 建具表
| れのある部分 | [8 empty] | □ | 20分以上 | [11 empty] | □
| ・開口部） | [8 empty] | □ | その他
| □ | 該当なし
| ２－６耐火等級 |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
| （延焼のおそ |  |  | 外壁・軒裏の構造（耐火性能が最も低いもの） | 外壁及び軒裏 | 外壁及び軒裏の耐火時間 | [16 empty] | □ | 仕上表
| れのある部分 |  |  |  | の構造等 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [7 empty] | □ | 矩計図
| ・開口部以外） | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □ | 認定書(基準法)
| □ | 該当なし | [20 empty] | □
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
| 劣化対策 |  |  | コンクリート | コンクリート | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 等級 |  |  | ・ | 種類 | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |  |  | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | セメント | セメント | [5 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ |  |  | □
[5 empty] | 種類 | [5 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
[5 empty] | 水セメント比 | 等級３の場合
[5 empty] | ・ | 水セメント比
[5 empty] | 最小かぶり厚さ |  | □ | 50％以下 |  |  | □ | 55％以下
最小かぶり厚さ
[7 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
等級２の場合
水セメント比
[7 empty] | □ | 55％以下 |  |  | □ | 60％以下
最小かぶり厚さ
[7 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  |  |  | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
|  |  |  | コンクリート | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
|  |  |  | の品質 |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[6 empty] | □ | その他 フロー値管理等
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[5 empty] | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[5 empty] | 充填方法等 | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [7 empty] | □ | その他
|  |  |  | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
Note on F5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F9: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F17: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F22: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F34: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F39: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F45: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on Q22: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。
Note on Q24: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。
Note on U18: 整数未満は切り捨て
Note on U19: 整数未満は切り捨て
Note on U20: 整数未満は切り捨て
Note on V16: 整数未満は切り捨て

## 第二面【S造】住棟
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住棟用】（鉄骨造用） | [23 empty] | （第二面）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
１構造の安定 | １－１ |  | 等級 | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法）の活用(表紙に記入)
| 耐震等級 |  |  |  | （１－１） | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [9 empty] | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） |  |  |  | （１－２） | [5 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [9 empty] | □ | 伏図等
| □ | 評価対象外 |  |  | （１－４） | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [9 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | （１－５） | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [9 empty] | □ | 認定書(基準法)
| １－２ |  | 等級 | [7 empty] | □ | その他の計算方法 | [9 empty] | □
| 耐震等級 | [9 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
（損傷防止）
| □ | 評価対象外
| １－３ |  | □ |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  | 免震 |  | （１－３） |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
□
|  |  | その他 |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | □ | 地盤の許容応力度 [ | [8 empty] | kN/㎡] |  | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 仕様書
| 耐風等級 |  |  | （１－６） |  | □ | 杭状改良地盤 | [10 empty] | ※整数未満の端数切捨て |  |  |  | □ | 調査書
[7 empty] | □ | 許容支持力度[ | [7 empty] | kN/㎡] | [5 empty] | □
[7 empty] | □ | 許容支持力[ | [7 empty] | kN/本]
[6 empty] | □ | 杭の許容支持力 [ | [8 empty] | kN/本] |  | ※整数未満の端数切捨て
| １－５ |  | 等級 |  |  | 地盤調査方法等
| 耐積雪等級 | [5 empty] | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当区域外 |  |  |  | □ | 地盤改良有
[6 empty] | 方法（ | [14 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計 | 基礎 | 基礎の構造 | □ | 直接基礎 | [14 empty] | □ | 仕様書
| 杭の許容支持 |  | 内容 | （１－７） | 方法及び |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 伏図等
| 力等及びその |  | 説明欄 |  | 形式等 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | □
| 設定方法 |  | と同様 |  |  |  | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  | □ | 独立基礎
| １－７基礎の構 | [10 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
| 造方法及び形 |  |  |  |  | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
| 式等 | [5 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm] |  | （整数未満の端数を切り捨てる・複数の数値のものが使用される場合は少なくとも最小値と最大値を記入）
[7 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m]
２火災時の安全 | ２－５耐火等級 |  | 等級 | 開口部の耐火性能（耐火性能が最も低いもの） | 防火設備 | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  | の仕様等 |  | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 | [10 empty] | □ | 建具表
| れのある部分 | [8 empty] | □ | 20分以上 | [10 empty] | □
| ・開口部） | [8 empty] | □ | その他
| □ | 該当なし
| ２－６耐火等級 |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
| （延焼のおそ |  |  | 外壁・軒裏の構造（耐火性能が最も低いもの） | 外壁及び軒裏 | 外壁及び軒裏の耐火時間 | [15 empty] | □ | 仕上表
| れのある部分 |  |  |  | の構造等 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ | 矩計図
| ・開口部以外） | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 認定書(基準法)
| □ | 該当なし | [19 empty] | □
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
| 劣化対策 |  |  | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | 一般部 | [15 empty] | □ | 仕様書
| 等級 |  |  |  | （最小） |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図
| （構造躯体等） |  |  |  |  | 柱脚部 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [15 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
[6 empty] | その他 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 伏図等
|  |  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | その他 | 〕 | □
|  |  |  | 措置等 | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | 〕
[5 empty] | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [10 empty] | ※いずれも該当する場合はそれぞれにチェック
|  |  |  | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  |  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
Note on F5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F10: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F18: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F23: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F35: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F40: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F46: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on Q23: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。
Note on Q25: プルダウンに該当しない 場合は手入力して下さい。
Note on U19: 整数未満は切り捨て
Note on U20: 整数未満は切り捨て
Note on U21: 整数未満は切り捨て
Note on V17: 整数未満は切り捨て

## 第三面【共同】 住棟
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住棟用】 | [11 empty] | （第三面）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [7 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
４維持管理・更新への配慮 | ４－２ |  | 等級 | 共用配管 | コンクリート | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  |  | □ | 仕様書
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） |  |  | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し |  |  | □ | 平面図
| （共用配管） |  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 共用 | 排水管の | 共用立管の掃除口 |  |  |  | □ | 構造図
| □ | 該当なし |  | 排水管 | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は15ｍ |  |  | □ | 設備図
[7 empty] | 以内毎に設置 |  |  | □
横主管の掃除口
[6 empty] | □ | 15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く）
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の
|  |  |  | 点検口 | の点検措置 |  | 点検措置等の確保
|  |  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管の内面が平滑である
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 横主管の | 設置位置 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が
|  |  |  | 設置位置 |  |  | 共用部分に設けられている |  | ※等級3の場合のみ記入
[5 empty] | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
※等級3の場合のみ記入
|  |  |  | 配管補修 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出
|  |  |  | の措置 |  |  | 又は補修可能な開口を持つＰＳに設置 |  | ※等級3の場合のみ記入
[5 empty] | 補修措置 | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく
[7 empty] | 補修できる |  | ※等級3の場合のみ記入
| ４－３ |  | 等級 | 共用 | コンクリート | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し |  |  | □ | 仕様書
| 更新対策 |  |  | 排水管 | 内埋込み配管 |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） |  |  | □ | 配置図
| （共用排水管） |  |  |  | 埋設管上の | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し |  |  | □ | 平面図
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 |  | □ | 矩計図
| □ | 該当なし |  |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  |  | □ | 構造図
[5 empty] | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 |  |  | □ | 設備図
[7 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） |  |  | □
[5 empty] | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出
[5 empty] | 設置位置 |  | 又は更新が行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の
軽微な除去により更新可能なものを含む）
[5 empty] | 切断工事等 | □ | 共用排水管の切断工事の軽減する措置、かつ、コンクリート
[5 empty] | 軽減措置 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[5 empty] | ※等級3の場合 のみ記入 | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[6 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
[5 empty] | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
[5 empty] | 対応措置 |  | スリーブ等の設置
[5 empty] | ※等級3の場合 のみ記入 | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[6 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間の確保
|  |  |  | 共用排水 | 共用排水 | □ | 共用廊下に面する共用部分 |  |  | □ | 配置図
|  |  |  | 立管の | 立管の位置 | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部 |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | 位置 |  | □ | バルコニー |  |  | □ | 構造図
[6 empty] | □ | 住戸専用部 |  |  | □ | 設備図
[6 empty] | □ | その他 |  |  | □
Note on F5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F26: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 第四面 住戸1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [26 empty] | （第四面）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [22 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 |  | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 | 感知部分 | 種類 |  | □ | 住宅用防災報知設備等 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 感知警報装 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [16 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [16 empty] | □ | 設備図
| (自住戸火災時) |  |  |  | 設置場所 |  | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [17 empty] | □
[7 empty] | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等
|  |  |  | 警報部分 | 音響性能等 |  | □ | 警報音70dB以上 |  |  |  |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
[7 empty] | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ＊等級4のみ
[7 empty] | □ | 居室を有する各階設置 | [14 empty] | ＊等級4のみ
| ２－２ |  | 等級 | 感知警報 | 種類 |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備） | [16 empty] | □ | 仕様書
| 感知警報装 |  |  | 装置 |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [16 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 | [5 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [16 empty] | □ | 設備図
| (他住戸等火災時) | [5 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [16 empty] | □
[5 empty] | 設置場所 |  | □ | 当該階及び直下の階
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | その他
| ２－３ |  | 設計 | 排煙形式 | 排煙形式 |  | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □ | 自然排煙（令第126条の3第1項各号） | [10 empty] | □ | 仕上表
| 避難安全対策 |  | 内容 |  |  |  | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  |  | □ | 機械排煙（加圧式） | [5 empty] | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図
| （他住戸等火災時 |  | 説明欄 | 平面形状 | 平面形状 |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [16 empty] | □
| ･共用廊下） |  | と同様 |  |  |  | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし
[7 empty] | □ | その他 | [15 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価
| □ | 該当なし | 等級 | 耐火等級 | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの) |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
|  |  |  | （避難経路の隔壁の開口部） |  |  | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
[7 empty] | □ | その他
| ２－４ |  | 設計 | 脱出対策 | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [16 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  | 内容 |  | の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  | □ | 滑り棒 |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  | 説明欄 | （避難階に存する住戸以外） | [6 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □
|  |  | と同様 | [7 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 救助袋
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [13 empty] | )
| ２－７ |  | 等級 | 界壁 | 界壁の構造等 |  | 界壁の耐火時間 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  |  | 及び | [7 empty] | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  |  | 下階界床 | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | （耐火性能が最も低いもの） | 界床の構造等 |  | 界床の耐火時間 | [17 empty] | □ | 認定書
| □ | 該当なし | [9 empty] | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □
[5 empty] | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 | 専用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [16 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  |  | 他住戸内の専 |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への | [16 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  |  | 用部内の設置 |  |  | 設置無し | [16 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [16 empty] | □ | 構造図
|  |  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [16 empty] | □
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置 | [18 empty] | ※等級3の場合のみ記入
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 | の点検措置 | [18 empty] | ※等級3の場合のみ記入
| ４－４ | [5 empty] | 併用住宅のため該当なし
更新対策
(住戸専用部）
| ■ | 該当なし
Note on B53: 併用住宅の場合は、「該当なし」になります。
Note on F5: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F13: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F24: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F32: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F38: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on AI7: 他に記載図書がある場合は図書名を記入してください。

## 第五面 住戸 1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [27 empty] | （第五面）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [22 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  | 等級 | 認 定 書 等 |  |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
| 断熱等性能 |  |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 性能基準 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 等級 | [6 empty] | □ | 仕様基準 | [16 empty] | □ | 平面図
| （ | ）地域 | 等級7の場合に表示をするUA値及び ηAC値の表示値については設計内容説明欄と同様 | 性能基準 |  | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [16 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | 熱貫流率 |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [7 empty] | （ |  |  | W/㎡K） |  |  |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [16 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | 日射熱取得率 |  |  | □ | ηACの値を評価書に表示する | [7 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[6 empty] | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[8 empty] | □ | 緩和の適用
[9 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射(4％緩和）
|  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  |  | 対策 |  | 防湿層 |  | □ | 防湿層の設置有り | [5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | の設置 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
[6 empty] | 通気層 |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
[6 empty] | 断熱材の施工 |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [9 empty] | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
|  |  |  | 熱橋部対策 |  |  |  | □ | 断熱補強有り
[8 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入) | [9 empty] | ※鉄筋コンクリート造等の場合のみ記入
| ５－2 |  | 等級 |  |  | 一次エネ |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  | □ | 基準 | ルギー | [5 empty] | □ | 仕様基準 | [12 empty] | □ | 計算書
| 消費量等級 |  |  | □ | 特認 | 消費量に |  | 面積等 |  |  |  | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  | ）㎡ |  |  |  | □ | 矩計図
| （ | ） | 等級6の場合に表示をする床面積当たりの設計一次 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量については設計内容説明欄と同様 | □ | 型式 | 係る基本 | [5 empty] | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  | ）㎡ |  |  |  | □ | 平面図
|  | 地域 |  | □ | 認証 | 事項等 | [5 empty] | 床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  | ）㎡ |  |  |  | □
[8 empty] | 外皮平均熱貫流率 |  |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率(UA)（ | [8 empty] | ）W/（㎡K） |  |  |  | □
[8 empty] | 日射熱取得率 |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC) | [8 empty] | （ |  |  |  | ）
[12 empty] | 暖房期の平均日射熱取得率(ηAH) | [8 empty] | （ |  |  |  | ）
[8 empty] | 単位床面積 当たりの 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量 |  |  |  | □ | エネルギー消費量が基準を達成
[13 empty] | □ | 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量を評価書に表示する
[14 empty] | （ |  |  | ）MJ/(㎡・年) ※等級５の場合のみ
[6 empty] | 設備機器に |  | 暖房設備方式 |  |  |  | □ | Web算定シートによる
[6 empty] | 係る概要 |  | 冷房設備方式 |  |  |  | □ | 仕様基準による
換気設備方式
給湯設備方式
照明設備方式
太陽光発電
コージェネ
６空気環境 | ６－１ |  | 設計 | 内装仕上 |  | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕上表
| ホルムアル |  | 内容 | 下地材等 | [21 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  | 説明欄 | 居室の |  | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [17 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  | と同様 | 内装の |  | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆
|  |  |  | 仕上げ材 |  | □ | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
|  |  |  | 天井裏 |  | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  |  |  | 等の下 |  | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  |  | 地材等 |  | □ | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
[6 empty] | 措置方法 |  | □ | 換気措置による
[8 empty] | □ | 気密措置による
| ６－２ |  | 設計 | 換気対策 |  | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [16 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  | 内容 |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 計算書
|  |  | 説明欄 | 局所換気 |  | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [6 empty] | □
|  |  | と同様 | 対策 |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計 | 居室床面積に対する |  |  |  | 単純開口率 | [17 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  | 内容 | 開口部の割合 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | [8 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 説明欄 | 方位別開口部の |  |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ |  |  | ） |  | 東面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  |  | □ | 計算書
| 方位別 |  | と同様 | 面積合計の比 |  |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ |  |  | ） |  | 西面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  |  | □
| 開口比 | [6 empty] | 真上（ |  |  |  | ％ |  |  | ）
Note on F6: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on F28: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 第六面 住戸【等級５】1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [11 empty] | （第六面）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [7 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 5 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 |  |  | □ | 仕上表
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  |  | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  |  |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
[5 empty] | 空間内 |  | 適用除外（玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
| ※該当する等級のシートを使用する | [5 empty] | タタミコーナー等、バルコニー出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[5 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[5 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
|  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
|  |  | 空間内） |  |  | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  |  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上又は
|  |  | 室 |  |  |  | 背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  | 空間内） |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 第六面 住戸【等級４】1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [12 empty] | （第六面）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 4 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 |  |  |  | □ | 仕上表
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  |  |  | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 |  | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  |  |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
[5 empty] | 空間内 |  | 適用除外（玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー出入口）の段差有り
| ※該当する等級 のシートを使用する |  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[5 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
|  |  | 空間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  |  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上 かつ 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、
|  |  | 室 |  |  |  | 又は、便器の前方及び側方に500㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
|  |  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 第六面 住戸【等級３】 1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [12 empty] | （第六面）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 3 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  |  |  | □ | 仕上表
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | [5 empty] | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 | [5 empty] | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
[5 empty] | 空間内 |  | 適用除外（玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー出入口）の段差有り
| ※該当する等級 のシートを使用する |  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[7 empty] | 適合する手摺が設置されている |  |  | ※設置準備含む
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[5 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
|  |  | 空間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,200㎜以上 かつ 内法面積1.8㎡以上
|  |  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、
|  |  | 室 |  |  |  | 便器の前方又は側方に500㎜以上
|  |  | （日常生活 |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
|  |  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## 第六面 住戸【等級２】1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [12 empty] | （第六面）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 2 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  |  |  | □ | 仕上表
| 高齢者等配 |  | 配置等 |  | 同一階に | [5 empty] | □ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  | ある部屋 | [5 empty] | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
[5 empty] | 空間内 |  | 適用除外（玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー出入口）の段差有り
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[7 empty] | 適合する手摺が設置されている |  |  | ※設置準備含む
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[5 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合

## 第六面 住戸【等級１】1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [9 empty] | （第六面）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 1 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 | □ | 仕上表
| 高齢者等配 |  | □ | 階段無 |  |  |  | □ | 平面図
| 慮対策等級 | [6 empty] | □
| （専用部分） |  | 手摺 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合、又は建築基準法
| ※該当する等級 のシートを使用する |  | （バルコニー） |  |  |  | 施行令第117条により適用除外
|  |  | □ | バルコ
ニー等無

## 第七面住戸 【等級５】 1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [8 empty] | （第七面）
―住戸共通―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－２ | 等級 5 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 経路上の高低差なし | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  | □ |  | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段・手すりの基準に適合） | □
| （共用部分） |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
|  |  |  | 開放廊下の | □ | 開放なし
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 幅員等 | □ | 有効幅員1,400mm以上
[5 empty] | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
|  |  |  | 蹴 込 み | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置
|  |  | □ | 形 式 等 | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の
|  |  | 該当なし |  |  | 食込み及び最下段の突出なし
[5 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[5 empty] | □ | 段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
|  |  |  | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の | □ | 開放なし
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  | 該当なし |  | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
|  |  |  | 経路上の | □ | 経路上の段差なし
|  |  |  | 床段差等 | □ | 経路上の高低差なし
[5 empty] | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段・手すりの基準に適合）

## 第七面住戸 【等級４】1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [8 empty] | （第七面）
―住戸共通―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－２ | 等級 4 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 経路上の高低差なし | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  | □ |  | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段の基準に適合） | □
| （共用部分） |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
|  |  |  | 開放廊下の | □ | 開放なし
| ※該当する等級 のシートを 使用する |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
|  |  |  | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下、かつ、蹴込板設置
|  |  | □ | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  | 該当なし | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の | □ | 開放なし
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  | 該当なし |  | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
|  |  |  | 経路上の | □ | 経路上の段差なし
|  |  |  | 床段差等 | □ | 経路上の高低差なし
[5 empty] | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段の基準に適合）

## 第七面住戸 【等級３】 1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [8 empty] | （第七面）
―住戸共通―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－２ | 等級 3 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 経路上の高低差なし | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  | □ |  | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段の基準に適合） | □
| （共用部分） |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
|  |  |  | 開放廊下の | □ | 開放なし
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[5 empty] | □ | エレベーター利用可能
|  |  | □ | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下
|  |  | 該当なし |  | □ | エレベーター利用可能
|  |  |  | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  |  | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の | □ | 開放なし
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 幅員 | □ | 有効幅員が900㎜以上
（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用できない場合）
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  | □ |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
|  |  | 該当なし |  |  | （1階分の移動に限る）を利用し到達できる
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
ﾎｰﾙの広さ
|  |  |  | 経路上の | □ | 経路上の段差なし
|  |  |  | 床段差等 | □ | 経路上の高低差なし
[5 empty] | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段の基準に適合）

## 第七面住戸 【等級２】 1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [8 empty] | （第七面）
―住戸共通―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－２ | 等級 2 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 経路上の高低差なし | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  | □ |  | □ | 経路上の高低差あり（勾配・段の基準に適合） | □
| （共用部分） |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm）
|  |  |  | 開放廊下の | □ | 開放なし
| ※該当する等級 のシートを 使用する |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[5 empty] | □ | エレベーター利用可能
|  |  | □ | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下
|  |  | 該当なし |  | □ | エレベーター利用可能
|  |  |  | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  |  | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の | □ | 開放なし
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合

## 第七面住戸 【等級１】1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [8 empty] | （第七面）
―住戸共通―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－２ | 等級 １ | 共用廊下 | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合 | □ | 平面図
| 高齢者等配 | [5 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  | □ |  |  |  | □
| （共用部分） |  | 該当なし
|  |  | 共用階段 | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  |  |  | 基準に適合
□
該当なし

## 第七面住戸 【該当なし】1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [8 empty] | （第七面）
―住戸共通―
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | 高齢者等への配慮 |  | 共用廊下 |  | □ | 該当なし | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  | 共用階段 |  |  |  | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  |  |  | □
（共用部分）

## 第八面 住戸1
自己評価書兼設計内容説明書【併用住宅－住戸用】 | [15 empty] | （第七面）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [10 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  | 項目 |  | 項目 | 設 計 内 容 | [6 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認欄
10 | １０－１ |  | 設計 | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策） | □ | 平面図
防犯 | 開口部の |  | 内容 | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 | [6 empty] | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 建具表
|  |  | と同様 |  |  |  | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策） | □
| □ | 建物出入口の存する階の 住戸 | [7 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
|  | *1 |  |  |  | *2 *3 *4 *5 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
| □ | 建物出入口の存する階以外の住戸 |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅰ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
|  | *1 | [5 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅱ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅰ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅱ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅰ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅱ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） | [5 empty] | □ | その他
[10 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅰ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b (ⅱ) |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策）
[10 empty] | □ | その他
[6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | 該当する開口部無し
*1 メゾネットの場合、「建物出入口の存する階」については『建物出入口の存する階の住戸』欄に記入し、それ以外の階については、
『建物出入口の存する階以外の住戸』欄に記入する。
*2 『侵入防止上有効な措置』とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。
ただし、上記の中でシャッター、雨戸による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は『雨戸等による対策』にもチェックする。
*3 『その他』とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*4 『該当する開口部無し』とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*5 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400ｍｍ、短辺が250ｍｍの長方形 ｂ：長径が400ｍｍ、短径が300ｍｍの楕円 ｃ：直径が350ｍｍの円