## 要領
作成要領 及び 注意事項
【省エネ基準工事監理報告書(非住宅部分 標準入力法)】
○ |  | は、文字を直接入力ください。
○ | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | は、計算対象項目についてそれぞれ、選択をお願いします。
○ | 適 ・ 不適 | は、計算対象項目についてそれぞれ、選択をお願いします。
○ | 計算対象でない項目は、選択はなしにて構いません。
○ | 複合建築物(兼用住宅等)の場合、住宅部分の省エネ基準工事監理報告書も併せて作成ください。
○ | 敷地内に複数棟の建築計画の場合、建築物毎に作成ください。
工事名称欄に、工事名称(～棟)と明示ください。
○ | 特定行政庁にて指定様式がある場合、こちらの書式の利用は不可になります。
【省エネ基準工事監理記録写真(断熱部分)提出用紙】
○ |  | は、文字を直接入力ください。
○ | 写真を添付してください | は、外皮の断熱材について、仕様、施工が確認できる写真を添付ください。
〇 | 外皮が計算対象項目でない場合、作成、提出は不要です。
〇 | 別の様式にて用意がある場合、そちらの様式での提出にて構いません。
※ | 完了検査時は、対象項目について確認出来るように、ご準備の方、お願いします。
例えば対象項目の各設備については、納入仕様書、出荷証明書などで、
対象の各機器の型番、台数の整合確認などがおこなえるよう、お願いします。
※ | 本書式使用に起因する一切の不利益に関して、弊社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。

## 省エネ基準工事監理報告書（非住宅部分 標準入力法）
UDI様式
省エネ基準工事監理報告書(非住宅部分 標準入力法)
年 月 日
ユーディーアイ確認検査株式会社 代表取締役社長 柿沼 繁範 殿
工事の監理状況を報告します。記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
【物件概要】
確認番号 |  |  |  | 工事名称
【報告内容】（以下の項目について、申請図書の通りの施工および照合確認をおこなったことを報告します。）
項目 |  |  | 報告事項(申請図書の通りの施工および照合確認をおこなった内容) |  |  |  | 確認方法 | 確認結果
1.外皮 |  |  | 外壁等を構成している建材・塗料等の仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
2.空気調和設備 |  |  | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 冷暖同時供給の有無 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 蓄熱システムの仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 2次ポンプの仕様(流量制御方式含む)、設置状況(変流量制御含む) |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 熱源機器や2次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 空調機の仕様、設置状況(ファンの変風量制御含む) |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 外気冷房制御の有無 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 全熱交換器の仕様(自動換気切替機能有無含む)、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
3.換気設備 |  |  | 機器仕様、各制御、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
4.照明設備 |  |  | 器具仕様、各制御、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
5.給湯設備 |  |  | 機器仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 配管保温、節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
|  |  | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
6.昇降機設備 |  |  | 機器仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
7.太陽光発電設備 |  |  | 機器仕様、パワーコンディショナ仕様、設置状況 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
8.コージェネレーション 設備 |  |  | 機器仕様、設置状況、排熱利用先 |  |  |  | Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ | 適 ・ 不適
［注意］
１． | 本様式は、ユーディーアイ確認検査株式会社への提出時のみ、有効な様式となります。
複合建築物の場合、住宅部分の様式も追加提出となります。
２． | 「確認方法」は、Ａ ・ Ｂ ・ Ｃのうち、該当するものをチェック(○で囲んで)下さい。複数選択可。
Ａ：目視による立会確認 Ｂ：計測等による立会確認 Ｃ：施工計画書・納入仕様書・出荷証明書・試験成績表等による確認
３． | 対象となる設備等がない場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
４． | 申請図書とは、建築物省エネ法施行規則第3条第1項に規定する図書となります。

## 省エネ基準工事監理記録写真（断熱部分）提出用紙
省エネ基準工事監理記録写真（断熱部分）提出用紙 （参考様式 この台紙の利用は任意）
工事名称 | 0
※なるべく断熱材の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします（JIS規格、密度や厚さ など）
屋根又は天井① |  | 屋根又は天井②
写真を添付してください |  | 写真を添付してください
外壁① |  | 外壁②
写真を添付してください |  | 写真を添付してください
床 |  | 外気に接する床
該当する部位がある場合 写真を添付してください |  | 該当する部位がある場合 写真を添付してください
バルコニー下 |  | 基礎断熱部
該当する部位がある場合 写真を添付してください |  | 該当する部位がある場合 写真を添付してください