## 要領
作成要領 及び 注意事項 |  |  | 20260401～
★記入上の注意
○ | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
○ | □ | は、該当がある場合、 □ → ■ に変えてください。
| ・ | 基準適合方法に合わせてシートを選択し、必要な部分を記入してください。
| ・ | 一戸建て住宅の場合で、『断熱：仕様規定・設備：性能規定』で基準適合する場合は、
それぞれのシートに必要な部分を記入してください。
| ・ | 一戸建て住宅で『断熱：性能規定・設備：仕様規定』で基準適合することはできません。
★設計内容説明書
○ | 記入漏れのないようにお願いします。
※ | 本書式使用に起因する一切の不利益に関して、弊社はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。

## 性能規定（戸建・集合等）
20260401～
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 （性能規定）
確認事項 | 確認項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 |  | ・建築物の用途
[6 empty] | □ | 一戸建て住宅 |  |  |  |  | □ | 集合住宅等
部屋番号 （集合住宅の場合）
躯体の断熱性能 | 躯体等の断熱材の断熱性能 | 外皮平均 熱貫流率 いずれか |  | □ | 水準A | [14 empty] | □ | 計算書 | □
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 0.35 |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 水準B | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 0.46 |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 水準C | [14 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 0.6 |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | □
設備の省エネルギー性能 | 設備機器 に係る 概要 | 一次エネルギー 計算結果 いずれか |  | □ | 水準A | [14 empty] | □ | 計算書 | □
[5 empty] | ＢＥＩZE（ |  |  |  |  | ）≦基準値（ |  |  | 戸建 |  |  | 0.55 |  | ） |  | □ | 仕様書
[13 empty] | 集合住宅等 |  |  | 0.6 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 水準B | [14 empty] | □
[5 empty] | ＢＥＩZE（ |  |  |  |  | ）≦基準値（ |  |  | 戸建 |  |  | 0.6 |  | ） |  | □
[13 empty] | 集合住宅等 |  |  | 0.65
|  |  |  | □ | 水準C
[5 empty] | ＢＥＩZE（ |  |  |  |  | ）≦基準値（ |  |  | 戸建 |  |  | 0.7 |  | ）
[13 empty] | 集合住宅等 |  |  | 0.7
|  | 照明設備 上段・下段 それぞれ必須 |  | □ | 全ての照明がLED照明である | [8 empty] | 完了検査時にすべて設置が必要 | [7 empty] | □
[6 empty] | ※ 台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元等は除く | [13 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | □ |  | 人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [13 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  |  | □ | 平面図
|  | 暖房方式 イは必須 ロ・ハ・ニは いずれかは必須 選択した設備の 仕様についても いずれか必須 |  | □ | イ | 住戸内で電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター | [13 empty] | □ | 機器表
[6 empty] | 給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [13 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | □ | ロ | 主たる居室において温水暖房用パネルラジエーターを使用する場合、 | [13 empty] | □ | 仕上げ表
[6 empty] | 次のいずれかの熱源機を用い、配管に断熱被覆をする | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 潜熱回収型石油熱源機 | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 潜熱回収型ガス熱源機 | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | ハ | 主たる居室をエアコンで暖房する場合は以下のいずれかである
[6 empty] | □ | 暖房能力/消費電力 ≧ -0.352×暖房能力(kw)+6.51
[6 empty] | □ | 定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）
|  |  |  | □ | ニ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合、
熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用
|  | 冷房方式 いずれか必須 |  | □ | イ | 主たる居室をエアコンで冷房する場合は以下のいずれかである
[6 empty] | □ | 冷房能力/消費電力 ≧ -0.533×暖房能力(kw)+6.34
[6 empty] | □ | 定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）
|  |  |  | □ | ロ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合、
熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用
再生可能エネルギー利用設備の設置 |  |  | 太陽光発電 全て必須 | 太陽光発電システムの公証最大出力の合計 | [10 empty] | （ |  |  | ）kw |  | □ | 平面図 | □
|  |  |  | パワーコンディショナーの定格出力の合計 | [10 empty] | （ |  |  | ）kw |  | □ | 機器表
|  |  |  | （50ｋW未満） | [11 empty] | 上記のうち少ないほうを申請書三面に記載 |  |  |  | □ | 系統図
|  | □ |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等の認証を受けたもの | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用 | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 停電時自立運転機能を有している | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 地絡検知機能を有している
|  |  | 太陽熱利用 システム 全て必須 | □ | 給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同 じ。）又は給湯及び空調に利用
するシステムで、液体集熱式（強制 循環式に限る。）又は空気集熱式に
|  | □ |  |  | よるものである
|  |  |  | □ | 集熱器が、 JIS A 4112 に規定する基準相当の性能を持つものとして
都が認めるものである
|  |  |  | □ | 供給される熱が、住宅用途に供する部分の エネルギー利用のために使用
|  |  | 地中熱利用 システム 全て必須 | □ | 地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシス テムで、
クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用 するものである
|  | □ |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率（定格 COP 値）が 3.7 以上である
|  |  |  | □ | 地中熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分の
エネルギー利用のために使用されている
いずれか必須 |  |  | 設置しない いずれか必須 | □ | 指針第3(2)イ（ア）による | [5 empty] | 南屋根なし
|  | □ |  | □ | 指針第3(2)イ（イ）による | [5 empty] | 南屋根1面20㎡未満
|  |  |  | □ | 指針第3(2)イ（ウ）による | [5 empty] | 南屋根2面20㎡・10㎡未満
|  |  |  | □ | 指針第3(2)イ（エ）による | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 指針第3(2)イ（オ）による | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）

## 仕様規定（戸建・木造充填）
20260401～
| 東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 （仕様規定：木造充填断熱・熱抵抗値基準） | [20 empty] | 1/2
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 |  |  | ・建築物の用途 |  |  |  | 木造の一戸建て住宅 | [6 empty] | （水準Cのみ利用可）
躯体の断熱性能（省エネ法誘導基準） | 躯体等の断熱材の断熱性能 | 壁 |  |  | （熱抵抗値） | [14 empty] | □ | 矩計図 | □
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  | 2.7 |  |  | ）【㎡・K/W】 |  |  | □ | 仕様書
|  | 屋根 または天井 |  | 屋根 | （熱抵抗値） | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  | 5.7 |  |  | ）【㎡・K/W】 |  |  | □ | 立面図
|  |  |  | 天井 | （熱抵抗値） | [14 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  | 4.4 |  |  | ）【㎡・K/W】 |  |  | □
|  | 床 |  | 外気に接する部分 | （熱抵抗値）
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  | 3.4 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  |  |  | その他の 部分 | （熱抵抗値）
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  | 2.2 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 | （熱抵抗値） |  |  |  | 基礎壁立ち上がり 外気側
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  | 1.7 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  |  |  | その他の 部分 | （熱抵抗値） |  |  |  | 基礎壁立ち上がり 床下側
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  | 0.7 |  |  | ）【㎡・K/W】
| 開口部の断熱性能 | 窓 |  |  | （熱貫流率） | [14 empty] | □ | 仕様書 | □
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  | 2.3 |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | □ | 平面図
|  | ドア |  |  | （熱貫流率） | [14 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  | 2.3 |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | □ | 建具表
|  | 除外 |  |  | □ | 窓の面積が、床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除く | [13 empty] | □
| 開口部の日射遮蔽性能 | 日射遮蔽性能 （4地域は基準なし） |  |  | □ | 開口部の日射取得率が0.59以下 | [13 empty] | □ | 仕様書 | □
[5 empty] | □ | ガラスの日射取得率が0.73以下 | [13 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 付属部材を設ける |  |  |  |  | （紙障子・外付けブラインド） | [8 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | □ | ひさし、軒を設ける |  |  |  |  | （開口部の高さの0.3倍以上） | [8 empty] | □ | 建具表
|  | 除外 |  |  | □ | 窓の面積が、床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除く | [13 empty] | □
設備の省エネルギー性能 | 設備機器 に係る 概要 | 照明設備 上段・下段 それぞれ必須 |  |  | □ | 全ての照明がLED照明である | [7 empty] | 完了検査時にすべて設置が必要 | [5 empty] | □ | 建具表 | □
[8 empty] | ※ 台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元等は除く | [11 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [13 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  | □ | 廊下・階段 |  |  |  | □ | 機器表
|  | 暖房方式 Aは必須 イ又はロ いずれか必須 |  |  | □ | A | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター | [12 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | 給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [12 empty] | □ | 系統図
[5 empty] | □ | イ | 主たる居室において温水暖房用パネルラジエーターを使用する | [12 empty] | □ | 仕上げ表
[7 empty] | 場合、次のいずれかの熱源機を用い、配管に断熱被覆をする | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | 潜熱回収型石油熱源機 | [11 empty] | □
[7 empty] | □ | 潜熱回収型ガス熱源機 | [11 empty] | □
[7 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 | [11 empty] | □
[5 empty] | □ | ロ | 主たる居室をエアコンで暖房する場合は以下のいずれかである
[7 empty] | □ | 暖房能力/消費電力 ≧ -0.352×暖房能力(kw)+6.51
[7 empty] | □ | 定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）
|  | 冷房方式 いずれか必須 |  |  |  | 主たる居室をエアコンで冷房する場合は以下のいずれかである
[7 empty] | □ | 冷房能力/消費電力 ≧ -0.533×暖房能力(kw)+6.34
[7 empty] | □ | 定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）
|  | 給湯設備 いずれか必須 複数ある場合は 全ての設備 が適合 |  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器
[7 empty] | □ | 二酸化炭素冷媒であり、風呂熱回収機能を使用しない
場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.3以上
[7 empty] | □ | 上記の設備で貯湯缶が多缶の場合、3.0以上
[5 empty] | □ | 潜熱回収型ガス給湯器 モード熱効率86.6％以上
[5 empty] | □ | 潜熱回収型石油給湯器 モード熱効率84.9％以上
[5 empty] | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器
※WEB プログラムで選択することができる機種
[5 empty] | □ | コージェネレーション設備
※WEB プログラムで選択することができる機種であり、
かつ、停電時自立運転機能付
|  | 浴槽 いずれか 必須 |  |  | □ | 給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、日本産業規格
A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしている
[5 empty] | □ | 追炊き機能なし
[5 empty] | □ | 浴槽なし
|  | 配管方式 必須 |  |  | □ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐
されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下
|  | 水栓 全て必須 |  |  | □ |  | 2バルブ水栓以外の水栓である
[5 empty] | □ |  | 台所・洗面の水栓は水優先吐水機構付
[5 empty] | □ |  | 浴室シャワー水栓は手元止水機構付及び小流量吐水機構付
|  | 機械換気設備 いずれか必須 |  |  | □ | 熱交換なし （以下のいずれか必須）
[6 empty] | □ | 比消費電力の値が0.3以下
[6 empty] | □ | 直流電動機のダクト式第一種換気でダクト径が内径75ｍｍ以上
[6 empty] | □ | ダクト式第二種又は第三種換気でダクト径が内径75ｍｍ以上
[6 empty] | □ | 壁付第二種又は第三種換気
[5 empty] | □ | 熱交換あり
[6 empty] | □ | 直流電動機のダクト式第一種換気でダクト径が内径75ｍｍ以上
であって、有効換気量率が0.8以上、かつ、温度交換率が70％以上
20260401～
| 東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 （仕様規定：木造充填断熱・熱抵抗値基準） | [20 empty] | 2/2
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
再生可能エネルギー利用設備の設置 |  |  | 太陽光発電 全て必須 |  | 太陽光発電システムの公証最大出力の合計 | [9 empty] | （ |  |  | ）kw |  | □ | 平面図 | □
[5 empty] | パワーコンディショナーの定格出力の合計 | [9 empty] | （ |  |  | ）kw |  | □ | 機器表
[5 empty] | （50ｋW未満） | [10 empty] | 上記のうち少ないほうを申請書三面に記載 |  |  |  | □ | 系統図
|  | □ |  |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等の認証を受けたもの | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用 | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 停電時自立運転機能を有している | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 地絡検知機能を有している
|  |  | 太陽熱利用 システム 全て必須 |  | □ | 給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同 じ。）又は給湯及び空調に利用
するシステムで、液体集熱式（強制 循環式に限る。）又は空気集熱式に
|  | □ |  |  |  | よるものである
[5 empty] | □ | 集熱器が、 JIS A 4112 に規定する基準相当の性能を持つものとして
都が認めるものである
[5 empty] | □ | 供給される熱が、住宅用途に供する部分の エネルギー利用のために使用
|  |  | 地中熱利用 システム 全て必須 |  | □ | 地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシス テムで、
クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用 するものである
|  | □ |  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率（定格 COP 値）が 3.7 以上である
[5 empty] | □ | 地中熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分の
エネルギー利用のために使用されている
いずれか必須 |  |  | 設置しない いずれか必須 |  | □ | 指針第3(2)イ（ア）による | [5 empty] | 南屋根なし
|  | □ |  |  | □ | 指針第3(2)イ（イ）による | [5 empty] | 南屋根1面20㎡未満
[5 empty] | □ | 指針第3(2)イ（ウ）による | [5 empty] | 南屋根2面20㎡・10㎡未満
[5 empty] | □ | 指針第3(2)イ（エ）による | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | □ | 指針第3(2)イ（オ）による | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）

## 断熱が仕様規定・設備が性能規（集合等）
20260401～
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 （断熱が仕様規定で設備が性能規定：木造充填断熱・熱抵抗値基準）
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [15 empty] | 記載図書欄
建物の概要 |  | 用途 |  |  | ・建築物の用途 |  |  |  | 木造の集合住宅等 | [7 empty] | （水準Cのみ利用可）
躯体の断熱性能（省エネ法誘導基準） | 躯体等の断熱材の断熱性能 | 壁 |  |  | （熱抵抗値） | [15 empty] | □ | 矩計図 | □
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  |  | 1.8 |  |  | ）【㎡・K/W】 |  |  | □ | 仕様書
|  | 屋根 または天井 |  | 屋根 | （熱抵抗値） | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  |  | 2 |  |  | ）【㎡・K/W】 |  |  | □ | 立面図
|  |  |  | 天井 | （熱抵抗値） | [15 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  |  | 1.6 |  |  | ）【㎡・K/W】 |  |  | □
|  | 床 |  | 外気に接する部分 | （熱抵抗値）
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  |  | 2.9 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  |  |  | その他の 部分 | （熱抵抗値）
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  |  | 1.7 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 | （熱抵抗値）
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  |  | 0.6 |  |  | ）【㎡・K/W】
|  |  |  | その他の 部分 | （熱抵抗値）
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≧基準値（ |  |  |  | 0.1 |  |  | ）【㎡・K/W】
| 開口部の断熱性能 | 窓 |  |  | （熱貫流率） | [15 empty] | □ | 仕様書 | □
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 2.9 |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | □ | 平面図
|  | ドア |  |  | （熱貫流率） | [15 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 設計値（ | [5 empty] | ）≦基準値（ |  |  |  | 2.9 |  |  | ）【W/㎡K】 |  |  | □ | 建具表
|  | 除外 |  |  | □ | 窓の面積が、床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除く | [14 empty] | □
| 開口部の日射遮蔽性能 | 日射遮蔽性能 |  |  | ■ | 基準なし | [14 empty] | □ |  | □
□
□
設備の省エネルギー性能 | 設備機器 に係る 概要 | 一次エネルギー 計算結果 |  |  | □ | 水準C | [14 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | ＢＥＩZE（ |  |  |  |  | ）≦基準値（ |  |  | 集合住宅等 |  |  | 0.7 |  | ） |  | □ | 仕様書
□
|  | 照明設備 上段・下段 それぞれ必須 |  |  | □ | 全ての照明がLED照明である | [8 empty] | 完了検査時にすべて設置が必要 | [7 empty] | □
[7 empty] | ※ 台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元等は除く | [13 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ |  | 人感センサー付きLEDを設置（1か所以上） | [13 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  |  | □ | 平面図
|  | 暖房方式 イは必須 ロ・ハ・ニは いずれかは必須 選択した設備の 仕様についても いずれか必須 |  |  | □ | イ | 住戸内で電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター | [13 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | 給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [13 empty] | □ | 系統図
[5 empty] | □ | ロ | 主たる居室において温水暖房用パネルラジエーターを使用する場合、 | [13 empty] | □ | 仕上げ表
[7 empty] | 次のいずれかの熱源機を用い、配管に断熱被覆をする | [13 empty] | □
[7 empty] | □ | 潜熱回収型石油熱源機 | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | 潜熱回収型ガス熱源機 | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | ハ | 主たる居室をエアコンで暖房する場合は以下のいずれかである
[7 empty] | □ | 暖房能力/消費電力 ≧ -0.352×暖房能力(kw)+6.51
[7 empty] | □ | 定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）
[5 empty] | □ | ニ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合、
熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用
|  | 冷房方式 いずれか必須 |  |  | □ | イ | 主たる居室をエアコンで冷房する場合は以下のいずれかである
[7 empty] | □ | 冷房能力/消費電力 ≧ -0.533×暖房能力(kw)+6.34
[7 empty] | □ | 定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）
[5 empty] | □ | ロ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合、
熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用
再生可能エネルギー利用設備の設置 |  |  | 太陽光発電 全て必須 |  | 太陽光発電システムの公証最大出力の合計 | [10 empty] | （ |  |  | ）kw |  | □ | 平面図 | □
[5 empty] | パワーコンディショナーの定格出力の合計 | [10 empty] | （ |  |  | ）kw |  | □ | 機器表
[5 empty] | （50ｋW未満） | [11 empty] | 上記のうち少ないほうを申請書三面に記載 |  |  |  | □ | 系統図
|  | □ |  |  | □ | モジュールはJETモジュール認証又は同等の認証を受けたもの | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 停電時自立運転機能を有している | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 地絡検知機能を有している
|  |  | 太陽熱利用 システム 全て必須 |  | □ | 給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同 じ。）又は給湯及び空調に利用
するシステムで、液体集熱式（強制 循環式に限る。）又は空気集熱式に
|  | □ |  |  |  | よるものである
[5 empty] | □ | 集熱器が、 JIS A 4112 に規定する基準相当の性能を持つものとして
都が認めるものである
[5 empty] | □ | 供給される熱が、住宅用途に供する部分の エネルギー利用のために使用
|  |  | 地中熱利用 システム 全て必須 |  | □ | 地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシス テムで、
クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用 するものである
|  | □ |  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率（定格 COP 値）が 3.7 以上である
[5 empty] | □ | 地中熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分の
エネルギー利用のために使用されている
いずれか必須 |  |  | 設置しない いずれか必須 |  | □ | 指針第3(2)イ（ア）による | [5 empty] | 南屋根なし
|  | □ |  |  | □ | 指針第3(2)イ（イ）による | [5 empty] | 南屋根1面20㎡未満
[5 empty] | □ | 指針第3(2)イ（ウ）による | [5 empty] | 南屋根2面20㎡・10㎡未満
[5 empty] | □ | 指針第3(2)イ（エ）による | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 指針第3(2)イ（オ）による | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）